Опросный лист для подбора регулятора давления

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Заказчик:** | | | | | | | | | | | | |
| Дата:\* | | | | | | | | | | | | |
| Компания:\* | | | | | | | | | | | | |
| Адрес:\* Индекс:\* | | | | | | | | | | | | |
| ИНН\* | | | | | | | | | | | | |
| Контактное лицо:\* | | | | | | | | | | | | |
| Должность:\* e-mail: @ | | | | | | | | | | | | |
| Телефон:\* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Система, на которой установлен регулятор** | | | | |  | | | | | | |
| **2** | **Количество, шт** | | | | | | | | |  | | |
| **УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ** | | | | | | | | | | | | |
| **3** | **Функция регулятора:**  **⬜ Регулятор перепада давлений** (поддержание постоянного перепада давлений между двумя точками системы)  **⬜ Регулятор давления “после себя”** (поддержание определенной величины давления после клапана)  **⬜ Регулятор давления “до себя”** (поддержание определенной величины давления перед клапаном)  **⬜ Регулятор перепуска** (монтаж на перемычке для не превышения перепада давлений) | | | | | | | | | | | |
| **4** | **Температура окружающей среды (°С)** | | | | | | | | | |  | |
| **5** | **Регулируемая среда** | ⬜ вода / гликолевый раствор | | | | | | | ⬜ пар | | | |
| **6** | **Место установки** | ⬜ подающий трубопровод | | | | | | | ⬜ обратный трубопровод | | | |
| **7** | **Диаметр трубопровода (мм)** | | | | | | | | | |  | |
| **8** | **Концентрация гликолевого раствора (если есть), %** | | | | | | | | | |  | |
| **9** | **Температура на входе макс /норм / мин (°С)** | | | | | | | | | | **макс.** | **мин.** |
|  |  | | | | | | | | | |  |  |
| **10** | **Расход макс / мин** | | ⬜ кг/ч | | ⬜ м3/ч | | | ⬜ нм3/ч | | | **макс.** | **мин.** |
|  |  | | | | | | | | | |  |  |
| **11** | **Давление на входе в регулятор** | | | ⬜ МПа ⬜ атм | | | ⬜ абс ⬜ изб | | | |  | |
| **12** | **Давление на выходе (после регулятора)** | | | ⬜ МПа ⬜ атм | | | ⬜ абс ⬜ изб | | | |  | |
| **13** | **Требуемая настройка регулятора, бар**  **(требуемый перепад давлений для регулятора перепада давлений или требуемая величина давления для регуляторов «до себя» и «после себя»)** | | | | | | | | | |  | |
| **14** | **Примечания:** | | | | | | | | | | | |

**Необходимо приложить принципиальную схему для корректного подбора!**